Digitális mérleg (150 kg±100 g)

- A csomag az elemeket is tartalmazza

- Könnyen leolvasható digitális kijelző

- Mérés fontban vagy kilogrammban

- Tára súly számítása

Használati utasítás

- Nyomja meg az „on/off” gombot és várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a 0.

- A mértékegység kiválasztásához (Kg, Lb, St) használja a „Mode” gombot.

- A lemérendő tételt helyezze a kampóra.

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg az „on/off” gombot.

Tára gomb

A tára gomb lehetőséget ad arra, hogy a húshorog súlyát lenullázzuk, és a mérendő tétel valódi súlyát határozzuk meg.

- A húshorog súlyának a meghatározásához akassza a húshorgot a kampóra.

- Nyomja meg a „TARE” gombot, ekkor 0.0-t fog jelezni a kijelző.

- Helyezze a mérendő tételt a húshorogra. Az ekkor leolvasható érték a tétel valódi súlya.

Nem kereskedelmi használatra

Importőr és forgalmazó: 4 SZS Kft

1194. Budapest, Kócsag u. 17.

info@4vet.hu

info@4farm.hu

Tel.: +36 30 870 5818

+36 30 203 5714